# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

------------------------------------------------

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ , ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αικ. Γιοβάνη

Tηλ.:  24263-50218

FAX: 24260 - 49793

Τ.Κ. 37012

Email: giovanik.dim.z.m@gmail.com

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης που θα τοποθετηθούν στο δίκτυο ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου, που απαιτούνται για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που προέκυψαν από τις καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων ημερών και συγκεκριμένα από 18.02.2018 έως και σήμερα.

Με τα υπ. αριθμ. πρωτ. 1.104/14.02.2018, 1.213/19.02.2018 και 97/25157/19.02.2018 έκτακτα δελτία, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας ενημέρωσε το Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου για τα επικίνδυνα  καιρικά φαινόμενα  που θα πλήξουν την περιοχή κατά την περίοδο Φεβρουαρίου.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις του μήνα Φεβρουαρίου και τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, είχαν σα αποτέλεσμα την καθαίρεση χωμάτινων όγκων και την πρόκληση ζημιών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό δίκτυο. Κατόπιν των ανωτέρω, κηρύχθηκε ο Δήμο μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 46/15-01-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Η θεομηνία προξένησε ανυπολόγιστη ζημιά τόσο στους εκτός οικισμού όσο και στο εντός οικισμού οδικό δίκτυο καθιστώντας αδύνατη την μετακίνηση θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αφού είναι αδύνατο να παρασχεθεί  ακόμα και ιατρική βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη. Σε όλο αυτό το διάστημα γινόταν και συνεχίζεται ακόμη η χρήση των μηχανημάτων του Δήμου για την αντιμετώπιση των καταστροφών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις, ασυνήθιστα υψηλού υετού με κλιμακούμενη διαρκώς αυξανόμενη ένταση και παρατεταμένη διάρκεια, με μεγάλο όγκο απορροής επιφανειακών υδάτων ( κορμοί δένδρων, βράχοι, πλαστικές ύλες, φυλλώματα και κλαδιά) συσσωρεύτηκαν σε μεγέθη άνω της φέρουσας ικανότητας των ρεμάτων. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η εκθεμελίωση των αντιπλημμυρικών υποδομών, των τοιχίων αντιστήριξης και η διάβρωση των φυσικών ορίων των ρεμάτων, η καθίζηση του οδικού δικτύου, η κατάπτωση πρανών πλησίον του οδικού δικτύου και των μονοπατιών κλπ.  και καταστροφή του δικτύου ύδρευσης σε πολλά σημεία με αποτέλεσμα τμήματα των οικισμών να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό μέχρι.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Μ. Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ28 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 2 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ28 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 3 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ/ Φ28 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 4 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ22 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 5 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ Φ22 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 6 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ18* 2,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 7 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ 18 * 2,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 8 | ΡΑΚΟΡ ΘΥΛ. Φ 18*2,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 9 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 10 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 11 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 12 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1 1/4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 13 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 14 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 15 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. 1 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 16 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. 3/4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 17 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 18 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. Φ90 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 19 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. Φ110 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 20 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. Φ63 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 21 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ 1 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 22 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ 3/4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 23 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 24 | Φ 18 *2,5 ΥΔΡΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΟ | 200 |
| 25 | Φ22 * 3 ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΜΕΤΡΟ | 100 |
| 26 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ125-13,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |
| 27 | ΣΕΛΛΕΣ Φ110 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 |
| 28 | ΠΟΛ/ΝΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63/16 | ΜΕΤΡΟ | 200 |

Όλα τα είδη που αναγράφονται στην περιγραφή είδους με cpv 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων) πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.

Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Μ. Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ28 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 13,00 | 130,00 |
| 2 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ28 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 7,15 | 71,50 |
| 3 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ/ Φ28 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 7,39 | 73,90 |
| 4 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ22 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 3,40 | 34,00 |
| 5 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ Φ22 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 3,14 | 31,40 |
| 6 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ18* 2,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 2,75 | 27,50 |
| 7 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ 18 * 2,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 1,75 | 17,50 |
| 8 | ΡΑΚΟΡ ΘΥΛ. Φ 18*2,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 2,18 | 21,80 |
| 9 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1'' | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 9,00 | 90,00 |
| 10 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 7,00 | 70,00 |
| 11 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 4,50 | 45,00 |
| 12 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1 1/4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 19,00 | 57,00 |
| 13 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 22,00 | 66,00 |
| 14 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 26,00 | 78,00 |
| 15 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. 1 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 16 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. 3/4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 17 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 18 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. Φ90 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 52,00 | 156,00 |
| 19 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. Φ110 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 60,00 | 180,00 |
| 20 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. Φ63 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 47,00 | 141,00 |
| 21 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ 1 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 14,00 | 140,00 |
| 22 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ 3/4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 12,00 | 120,00 |
| 23 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 24 | Φ 18 *2,5 ΥΔΡΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΟ | 200 | 0,36 | 72,00 |
| 25 | Φ22 * 3 ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,54 | 54,00 |
| 26 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ125-13,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 27 | ΣΕΛΛΕΣ Φ110 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 | 22,00 | 176,00 |
| 28 | ΠΟΛ/ΝΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63/16 | ΜΕΤΡΟ | 200 | 3,50 | 700,00 |
|  |  |  |  | Σύνολο | 3072,60 |
|  |  |  |  | Σύνολο | 734,42 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 3.810,02 |

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Παρακαλούμε, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι και σήμερα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που προέκυψαν από τις καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων ημερών και συγκεκριμένα από 18.02.2018 έως και σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στο φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους.

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονομικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.

Για το Τμήμα Προμηθειών

Η αρμόδια Υπάλληλος

Γιοβάνη Αικατερίνη

# Text boxes

# Τσαγκαράδα, 30.04.2018

Αρ. Πρωτ.:    5.034

ΠΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δ/ΝΣΗ:  ΒΟΛΟΣ

ΤΗΛ. 2421088898

Fax   2421088835